În atenția companiilor potențiale prestatoare de servicii de construcție și montare a rampelor din metal

(https://www.infonet.md/news/25)

Tuturor celor vizați și interesați

Doamnelor și Domnilor,

bună ziua!

Venim pe această cale cu răspunsul la întrebările parvenite din partea dvs.:

Clarificările se referă la specificațiile privind prelucrarea metalului și vopseaua utilizată:

Modul de prelucrare metal:

- Slefuire + degresare.

- Grunduirea suprafetelor cu grund epoxidic anticorosiv.

- Aplicarea strat final poliuretanic (bicomponent)

Caracteristicile vopselei:

- Culoarea neagră (RAL 9005 sau RAL 9011);

- Rezistentă la UV (raze ultraviolete);

- Rezistent să suporte schimbări de temperatură fără fisuri;

- Rezistentă mecanică (abrasivă, frecare...)

Important! La achiziția vopselei se va solicita / prezenta certificatul de garantie vopsea / rezistență / metal, etc..